Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI /112/ 2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 listopada 2007 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Część opisowa

- Opis usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Końskie

Miasto i gmina Końskie na koniec roku 2006 zwodociągowana jest w 87,7%. Istnieje więc konieczność dalszego prowadzenia działań w kierunku rozbudowy sieci wodociągowej aby w latach 2007-2013 zostały zwodociągowanie wszystkie miejscowości w Gminie. Działania te winny być ukierunkowane na trzy podstawowe zadania:

  - dalsza rozbudowa systemów wodociągowych

  - zapewnienie niezbędnych dostaw wody do terenów aktywizacji gospodarczej

  - stopniowa wymiana wyeksploatowanych przewodów wodociągowych (dotyczy przede wszystkim wodociągu na terenie byłego ZAMTALU)

Największe potrzeby inwestycyjne występują jednak w dziedzinie gospodarki ściekowej wymagającej modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kornicy i budowy systemu kanalizacji zbiorczej a gdzie nie będzie takiej możliwości, budowę oczyszczalni kontenerowych lub przydomowych. Na koniec 2006r. kanalizacją sanitarną objęte zostało 31,3% gospodarstw domowych.

W celu kompleksowego skanalizowania miasta i gminy zostało zidentyfikowane przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”. Umożliwi ono wyposażenie aglomeracji Końskie w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG.

W chwili obecnej ZWiK eksploatuje sieć wodociągową o długości 240,9 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 65,3 km oraz sieć kanalizacji deszczowej o długości 35,6 km. Ponadto dwie oczyszczalnie ścieków, dwie oczyszczalnie wód deszczowych oraz 7 separatorów wód deszczowych i 10 studni głębinowych a także 1 ujęcie w Sielpi obecnie wyłączone z eksploatacji. W/w obiekty i urządzenia stanowią własność Gminy Końskie.

- Planowane przedsięwzięcia w latach 2007-2013

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne na lata 2007-2013 zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym.

Planowane wydatki na lata 2007-2013 wynoszą ogółem 144 716,6 tys. złotych.

Planowane wydatki inwestycyjne ze środków własnych ZWiK w 2008 roku wynoszą 1 156,6 tys. zł.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Woda:

  - Wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych.

  - Usprawnienie pracy ekip naprawczych ZWiK poprzez:

    - dosprzętowienie

    - stosowanie materiałów wyższej jakości

    - ciągłe doskonalenie organizacji pracy.

- Kontrola urządzeń pomiarowych.

- Stworzenie monitoringu sieci wodociągowej w newralgicznych punktach sieci.

- Podnoszenie świadomości mieszkańców w celu racjonalizacji zużycia wody.

Ścieki:

- Ograniczenie ilości wód opadowych lub roztopowych wpływających do kanalizacji sanitarnej.

- Wyeliminowanie wód infiltracyjnych poprzez kamerowanie i renowację nieszczelnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

- Bieżąca kontrola jakości ścieków surowych szczególnie wprowadzanych przez zakłady pracy.

- Utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń kanalizacyjnych (sieć, przepompownie, oczyszczalnie ścieków).

  - Sposoby finansowania planowanych inwestycji

- Budżet Gminy Końskie

- Środki własne ZWiK

- WFOŚiGW w Kielcach

- NFOŚiGW w Warszawie

- Środki unijne

- Mechanizm norweski

- Inne dostępne źródła